国家特殊钢产品质量检验检测中心实验楼（二期）门禁系统采购及安装询价公告

第一章  询价公告

因工作需要，拟对国家特殊钢产品质量检验检测中心实验楼（二期）门禁系统采购及安装项目采用询价方式进行采购，欢迎符合条件的投标人参加本次询价。

- 项目编号：HBTG【2022】1101号

- 项目名称：国家特殊钢产品质量检验检测中心实验楼（二期）门禁系统采购及安装项目

- 项目地点： 黄石市经济技术开发区金山大道76号国家特钢中心实验楼（二期）

- 项目概况：

实验楼（二期）共8层，其中1-2楼为实验室，原装大门均为钢质防火门。

五、采购内容：

1.一楼实验室走廊东西方向入门门禁，2-8楼电梯前厅正大门门禁，共计9套门禁系统，门禁要求为钢化玻璃门，双向推拉，五金件及门把手需为市场成熟品牌，门禁系统需具备人脸、密码、指纹等开启功能，每套门禁需拆卸原装钢质防火门，门框需不锈钢包边，部分大门铺贴门槛石。

2.一楼力学实验室安装铝合金防噪音棚，防噪音棚4个墙面，需设检修门1个，玻璃为双层钢化玻璃，面积约16平米。

3.一楼蠕变实验室侧门安装1套钢质防火门，防火门由采购方提供，需提供少量铺砖服务。

4.一楼气瓶室开孔安装排风扇，排风扇由投标方提供，需改造部分电路及安装插座。

具体尺寸情况可勘察现场。

六、最高限价：4.1万元（含税价）。

七、项目工期：15日历天完成供货及安装。

八、质量要求：符合国家、湖北省、黄石市及行业现行验收规范合格标准。

九、投标人资格要求：

1. 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，提供加盖公章的复印件。

2.投标人在参加投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内。

十、询件文件获取时间及地点：

1.询价文件获取时间：2022年11 月7 日至2022年 11月10 日。

2.获取方式：http://www.gatg.com.cn//（湖北国安特殊钢检验检测有限公司官网公开信息栏）自行下载 。

十一、询价文件递交时间及地点：

1.询价文件递交截止时间：2022年11 月 11日10：30

2.询价文件递交地点：黄石市经济技术开发区金山大道76号国家特钢中心实验楼（二期）3009室。

十二、联系方式：

单位名称：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

地    址：黄石市经济技术开发区金山大道76号国家特钢中心实验楼（二期）3009室。

联系人：周工 15971552710

特别提醒：开标后，中标方尚未进场安装的，采购方因故取消本次采购活动的，双方可停止履行后续事宜，并不追究双方责任。

第二章  询价须知

询价须知前附表

| 项号 | 类别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 国家特殊钢产品质量检验检测中心实验楼（二期）门禁系统采购及安装项目 |
| 2 | 项目说明 | 详见询价公告 |
| 3 | 计价方式 | 按采购清单报价 |
| 4 | 投标人资格要求 | 1. 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，提供加盖公章的复印件。 2.投标人在参加投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）；参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内。 |
| 5 | 最高限价 | 4.1万元（含税价），超过最高限价为无效投标报价 |
| 6 | 有效期 | 30个工作日（从提交询价文件截止之日算起） |
| 7 | 文件份数 | 提供纸质文件正本一份、副本二份 |
| 8 | 询件文件获取时间及地点 | 1.询价文件获取时间：2022年11月 7日至2022年 11月10 日 2.获取方式：http://www.gatg.com.cn//自行下载。 |
| 9 | 询价投标人疑问及澄清 | 时间：2022年 11 月 10 日下午17 时前递交到邮箱364102947@qq.com |
| 10 | 询价文件递交时间及地点 | 1.询价文件递交截止时间：2022年11月11日10：30 2.询价文件递交地点：黄石市经济技术开发区金山大道76号国家特钢中心实验楼（二期）3009室。 |
| 11 | 付款方式 | 所有项目采购及安装完成并经采购方验收合格后，付款至合同金额95%，余5%为质保金，一年质保期结束后且无质量纠纷问题，无息退还。 |
| 12 | 质保期 | 本项目质保期为一年。在质保期内，本项目出现质量问题，成交供应商必须在24小时内到达现场维修或更换 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

2.2“代理机构”是指：无

2.3“询价投标人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。如果该投标人在本次询价中成交,即成为“成交投标人”。

2.4“询价响应文件”是指：投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 询价投标人的基本条件及要求询价文件中规定的资格条件。

4. 询价费用

4.1 询价投标人应自行承担所有与编写和提交询价响应文件有关的费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2在询价过程中询价小组发现投标人有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：

1）不同投标人的询价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

2）不同投标人的询价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

3）不同投标人的询价文件由同一单位或者同一个人编制的；

4）不同投标人的询价文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。

二、询价响应文件的编制

5. 询价响应文件编制基本要求

5.1询价响应文件应标注文件目录及页码,所有文件用A4纸装订成册，正本一份、副本两份，询价响应文件的密封袋封口处应加盖投标人印章。

5.2询价投标人提交的询价响应文件以及询价投标人和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

5.3询价投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4询价响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因询价投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由询价投标人自行承担。

5.6询价响应文件的组成

询价响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件(加盖公章和法人章)

1）询价报价表；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其询价响应文件）

1）询价文件中规定的投标人资格条件；

2）投标人认为对其成交有利的其他材料。

5.7询价文件的组成

1）询价文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2）投标人应认真审阅询价文件所有的内容，如果投标人的响应性文件不能实质性地响应询价文件要求，责任由投标人自负。

3）投标人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如对询价文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求询件人对询价文件予以澄清。

4）投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的，将由监督部门列入不良行为记录名单。

三、询价报价要求

6.对于本文件中未列明，而询价投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

四、询价响应文件的份数、封装和递交

7. 询价响应文件的份数和封装

7.1询价响应文件正本一份、副本二份、询价响应文件的密封袋封口处应加盖询价投标人印章。

7.2询价响应文件的封面上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价投标人名称。

8. 询价响应文件的递交

8.1所有询价响应文件应于“第一部分 询价公告”中规定的时间前递交到开标地点。

9.迟交的询价响应文件

拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

10.询价结果

询价小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

10.1响应投标人的报价均超过了最高限价，则投标无效。

五、确定成交投标人办法

11.根据符合采购需求、质量和服务等要求且报价最低的原则确定成交投标人。

12.成交投标人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订合同。

13.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国招标投标法》及相关规定。

## 第三章  询价方法

一、询价及报价

1、询价小组：本项目询价小组由3人组成。

2、推荐询价组长：组长由询价小组根据相关规定推选询价组长。

3、询价采购单位应当按询价公告的规定，在询价截止时间的同一时间和询价公告预先确定的地点组织公开询价。

4、询价时，由投标人或其推选的代表检查询价响应文件的密封情况，经确认无误后签字，由询价小组对询价投标人响应文件及询价响应文件进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的投标人才允许进入询价程序。

5、询价小组将对各询价投标人询价报价的完整性、数据的正确性逐一审核，若发现投标报价有明显遗漏，技术指标偏离等，询价小组将要求该询价投标人对该项进行书面说明或补充纠正，若该询价投标人不能进行有效的说明或补充纠正，则该询价投标人的询价将被终止。

6、确定成交投标人

询价小组对所有参加询价投标人询价结果及最终书面报价进行综合评估，全部满足询价文件实质性要求的前提下，投标报价合理最低价的为成交投标人。

7、发布成交公告

成交投标人确定后进行公告，公告期为不少于1个工作日。

8、发出成交通知书

成交公告期满后，采购人向成交投标人发出成交通知书。

二、签订合同

成交投标人应当自成交通知书发出之日起个工作日内，与采购人签订合同，否则按撤回询价文件处理。询价文件、成交投标人的询价响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 第四章 合同主要条款

（根据《招标投标法》和《民法典》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》及其它有关文件规定，结合项目具体情况，为维护甲乙双方的合法权益，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：国家特殊钢产品质量检验检测中心实验楼（二期）门禁系统采购及安装项目

（二）项目地点：黄石市经济技术开发区金山大道76号

（三）项目内容：1.一楼实验室走廊东西方向入门门禁，2-8楼电梯前厅正大门门禁，共计9套门禁系统，门禁要求为钢化玻璃门，双向推拉，五金件及门把手需为市场成熟品牌，门禁系统需具备人脸、密码、指纹等开启功能，每套门禁需拆卸原装钢质防火门，门框需不锈钢包边，部分大门铺贴门槛石。

2.一楼力学实验室安装铝合金防噪音棚，防噪音棚4个墙面，需设检修门1个，玻璃为双层钢化玻璃，面积约16平米。

3.一楼蠕变实验室侧门安装1套钢质防火门，防火门由甲方提供，需提供少量铺砖服务。

4.一楼气瓶室开孔安装排风扇，排风扇由乙方提供，需改造部分电路及安装插座。

（四）质量要求：符合国家、湖北省、黄石市及行业验收规范合格标准。

（五）承包方式：包工包料包安装包施工。

二、项目工期

工期天数：15日历天，自合同签订之日起计算。

三、项目价款

1.合同金额（含税价）：人民币（大写）      万元整（¥     元）。

2.本合同采用综合单价计价方式，合同金额包括但不限于项目实施所需人工费、机械费、设备费、运输费、装卸费（同时自行考虑现场装卸措施）、材料费、水电、税金、利润、管理费等按规范完成所有工作内容所需的一切费用。

四、付款方式

所有项目采购及安装完成并经甲方验收合格后，付款至合同金额95%，余5%为质保金，一年质保期结束后且无质量纠纷问题，无息退还。乙方申请付款前应提供合法合规的增值税专用发票，甲方在收到税票后30个工作日内支付，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

五、甲方的权利和义务

1.甲方应保护乙方的设计方案、文件、数据、计算软件和专利技术。

2.开工前向乙方进行现场交底并说明注意事项；

3.协调有关部门的工作及相关手续；

4.按时、足额支付款项。

六、乙方的权利和义务

1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，进行采购及施工。

2.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等资料。

3.保质保量按期完成合同约定的工作内容。

4.负责本项目的材料、设备及成品的保管并承担相关费用。

5.服从甲方现场管理，接受甲方对项目施工的检查、监督和指导。

6.乙方应加强现场安全保障巡逻，项目验收前发生的一切被盗事故造成的损失由乙方负全责.

7.现场施工发生的水、电费由乙方自行承担。

8.按时支付农民工工资，如因拖欠农民工工资造成的一切后果自行承担。

9.按要求提供相关产品说明书等资料。

七、违约责任

1.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量进行支付。

2.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方支付违约金2万元。如给甲方造成损失，还应承担赔偿责任。

3.由于乙方不规范施工或使用不合格产品导致质量问题，每发生一次罚款2000-5000元，且乙方须按相关要求进行整改、返工直到验收合格为止，整改、返工的相关费用由乙方自行承担；如因此给甲方造成损失，甲方保留索赔的权利。

4.因乙方原因造成工期延误的，每延误1天的误期赔偿金额为人民币1000元，乙方延误超过10日历天的，甲方有权终止本合同，且对已实施项目不支付乙方任何费用。

5.乙方未遵守安全生产及文明施工相关规定，被职能部门或业主通报批评的，每次罚款2000元。

6.因违反规定或质量未达标等问题，要求乙方整改拒不整改的，甲方有权终止本合同，且对已实施项目不支付乙方任何费用。

7.乙方未按时支付农民工工资被职能部门通报批评或处罚的，甲方可从应付工程款中代为支付拖欠农民工资，并处乙方罚款3000元/次。

九、其它

1. 本合同双方已考虑了新冠肺炎疫情因素造成的影响，工期不因疫情而延长，因材料、人工、机械等费用上涨以及疫情防控需要等产生的费用已含在综合单价内，甲方不支付因此产生的费用。

2.因履行本合同发生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方住所地人民法院起诉。因诉讼而产生的律师费、受理费等维权成本由败诉方承担。

3.本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

4.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同的全部权利义务即终止。

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人 或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

附件1：

廉洁协议书

甲方：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

乙方：

为加强廉洁建设，规范甲乙双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，甲乙双方订立本协议书。

1双方责任

1.1严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

2甲方责任

2.1甲方作为工程项目的甲方，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

2.2甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

2.3甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.4甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

2.5甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.6甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

3乙方责任

3.1乙方作为项目的实施责任主体，严格执行法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

3.2乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

3.3乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3.4乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

3.5乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

4违约责任

4.1甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该项目验收合格之日止。

6协议法律效力

本协议书经双方签署后生效。

甲方：(公章)：                       乙方：(公章)：

地   址：                              地    址：

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人：                         或委托代理人：

年    月    日                        年    月    日

第五章 响应文件格式

询价文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人（公章）：

日  期：年月日

目    录

略

备注：为方便评审，请投标人根据具体响应情况细化目录并注明对应页码。

- 询价响应函

致：湖北国安特殊钢检验检测有限公司

我方已领取（下载）贵方本项目的《询价文件》以及修正和补充文件，并理解其全部内容和要求且无任何异议。

我方完全知悉本项目关于询价投标人资格要求的所有条件，决定参加本项目询价。

我方郑重声明：参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；承诺遵守政府采购有关法律法规的一切规定；接受本项目《询价文件》以及修正和补充文件的各项约定和实质性要求；不提供虚假资料谋取成交；不违法转包分包。

我方联系方式如下

单位全称：

地址：                           邮编：

电话：

电子邮箱：

法定代表人：          移动电话：

授权代表人：          移动电话：

开 户 银 行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

二、报 价 表

项目名称：国家特殊钢产品质量检验检测中心实验楼（二期）门禁系统采购及安装项目

| 项目 | 数量 | 单价 |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门禁系统采购及安装 | 9套 |  |  |  |  |
| 力学实验室防噪音棚 | 约16平米 |  |  |  |  |
| 蠕变实验室侧门安装 | 1个 |  |  |  |  |
| 气瓶室排风扇采购及安装 | 1套 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） | 小写： 大写： |

特别说明：

________________________________________________________

________________________________________________________

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

三、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称和询价投标人名称）的（法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）    询价，处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（亲笔签名或盖章）：

委托代理人（亲笔签名或盖章）：

委托日期：年月日

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件

四、投标人资格证件

五、诚信投标承诺书

单位名称：

法定代表人：

身份证号码：

手机：                  固定电话：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我在此慎重作出如下承诺：

1、我单位提供的一切材料都是真实、合法、有效的；

2、我单位不与招标人、其他投标人及招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人的合法权益；

3、我单位不向招标人、评标委员会成员及相关人员行贿，牟取中标；

4、我单位不以他人名义投标或者其他弄虚作假的方式参与投标、骗取中标；

5、我单位不出借资质，不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序；

6、我单位不在投标中哄抬价格或恶意压价；

7、我单位不在招投标活动中虚假投诉；

8、我单位在中标后不转包和非法分包；

9、我单位在中标合同履行中不违背合同实质性条款；

10、我单位在招投标活动中严格遵守相关法律、法规、规章、规定，诚实守信。

本单位如有违反承诺内容的行为，自愿接受相关行政监督部门的处罚。

投标人：（公章）

法定代表人签字：（签字）

年  月  日

六、其他材料

询价文件规定和投标人认为对其成交有利的其他材料。